漳州片仔癀药业股份有限公司

第一车间（2栋）北面电梯

采购、安装（含井道改造）及旧梯拆除

比 选 文 件

漳州片仔癀药业股份有限公司

2021年 2 月 3  日

目 录

第一部分  比选邀请

第二部分  比选须知

第三部分  技术规范及要求

第四部分  比选细则

第五部分  参选文件格式

第一部分  比 选 邀 请

本公司第一车间（2栋）北面电梯拟进行更换改造。为保证改造项目公开、公平、公正，拟对该项目电梯的采购、安装、拆旧电梯、井道改造、机房改造等事项采用公司官网公开邀请比选方式来确定供货商及安装单位，欢迎满足以下要求的单位前来参选。

1. 比选内容：

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 服务内容 | 交货 地点 | 最高 限价 | 参选 保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客货两用电梯 | 1台 | 详见技术规范及要求。 | 本公司第一车间（2栋）北面 | 32万元 | 0.5万元 |

注：本项目按合同包进行比选。参选人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

2. 合格参选人资格条件

2.1．参选人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有统一社会信用代码的年检有效的营业执照，提供相关认证证书复印件加盖公章；

2.2．参选电梯品牌制造商应具有特种设备制造许可证B级或以上资质（电梯类），提供相关认证证书复印件加盖公章；

2.3．参选安装施工单位必须持有C级或以上电梯特种设备安装改造维修许可证（电梯类），提供相关认证证书复印件加盖公章；

2.4．制造商须通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，提供相关认证证书复印件加盖公章；

2.5     参选人必须提供电梯制造商的项目授权书和售后服务承诺书；

2.6．参选人代表及法定代表人的身份证复印件加盖公章；

2.7．法定代表人授权书原件（参选人代表是法定代表人无需）；

2.8．本项目不接受联合体参选。

3.   凡愿意参加参选的参选人，请认真阅读理解比选文件精神，对本次比选提出询问，请在参选截止日（2021年3月 3  日）前与漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备部联系，联系人：张林颐18960179857，  蔡文章18960179820。

4.  参选人应在2021年 3月  4 日下午17：00时以前将密封的参选文件送至漳州片仔癀药业股份有限公司设备部封存。（亲自送达或邮件均可）

5.  我公司将于2021年 3月 5  日上午9:00时在漳州片仔癀药业股份有限公司水处理三楼工程设备部会议室进行比选。

6.  逾期送达或未按规定编制的参选文件恕不接受。

7.   联系寄件单位、地址、电话

漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备部

地　址：漳州市芗城区上街1号

邮　编：363000

电　话：0596---2302058

联系人：张林颐18960179857，  蔡文章18960179820

第二部分    比  选 须 知

1. 为了确保电梯改造的质量，合理降低改造成本，提高投资效益，结合本公司实际情况和本次改造的特点，我公司本着平等互利，公平竞争原则，欢迎合格参选人根据比选文件要求，对本次改造进行参选。

2. 比选文件解释

2.1参选人应仔细阅读比选文件中的所有资料，我公司将拒绝未按比选文件的要求提供的全部资料。

2.2对比选文件提出澄清的参选人，应在参选截止日前以书面形式（传真也可以）送达我公司，我公司将在公司官网上予以答复，在参选截止时间前，我公司可补充和修改比选文件，并在公司官网上予以通知。

3.   比选文件的编制及说明

3.1参选人应按比选文件中的规定完整地组织材料，所出具的文件资料应真实可靠，如有弄虚作假，我公司有权取消其参选资格。

3.2参选人须提交证明其有资格进行参选和有能力履行合同的文件，作为参选文件的一部份。

3.3参选人报价的计算依据是我公司提供的“第三部分中的技术规范及要求”的项目清单及要求，如出现漏报、错报导致报价不准确，后果参选人自负。

3.4参选人应提交参选保证金作为参选的一部份，如在参选有效期内撤出比选或未能按规定时间签订合同，我公司有权没收参选保证金。

3.5参选人应以银行转账或电汇形式向我司提交参选保证金，并保证于2021年 3月 4  日16:00之前到达我公司指定账户上，我公司将以开户银行提供的参选保证金到账时间为依据进行确认。参选保证金未按上述规定到达指定账户的参选文件将被拒绝。 我公司名称：漳州片仔癀药业股份有限公司，开户银行：兴业银行漳州分行芗城支行营业部，账号161020101100003551。

3.6参选人的参选保证金，将在比选后5个工作日内予以退还（不加计利息）。中选人的参选保证金不予退还，作为履约保证金的一部分。制作参选文件时，应将《退回保证金说明函》及清晰准确的参选保证金缴款凭证复印件加盖公章一同装在一单独的信封内密封。若因未按以上要求操作而造成参选保证金无法及时进行到账核实及退还的，我司概不承担责任。

3.7参选人准备的参选文件均须打印并由经授权的参选人全权代表签字，并要盖单位公章，若有修改须由签署参选文件的人进行签字。

4.  参选文件递交

4.1参选人应将参选文件以内外信封密封，内信封写明项目名称，并在封口处标明：在比选日期前“不准启封字样”，外信封还需注明参选人单位名称、地址、联系人和电话号码。

4.2所有参选文件必须按比选通知中规定的时间递交，拒绝接收在递交参选文件的截止时间后交的参选文件。

5.  我公司在“比选通知”规定的时间和地点比选。

6.  送比选文件要求有以下内容：

6.1 所需电梯必须标明其名称、型号、配置、厂家及其价格（设备价格、安装价格分开报）。

6.2项目的保修办法及承诺，并提供安装确认的所有所需资料。

6.3项目总工期（需分别报电梯到货期、安装调试期）

6.4项目的付款方式（包括预付款及设备质保金）。

6.5制造商的项目授权书、售后服务承诺书、资质证书。

6.6比选文件内应有统一社会信用代码的年检有效的营业执照的复印件、参选代表的法定代表人授权书原件（法人代表参加可以不需此件）、参选代表的有效身份证复印件、组织机构代码复印件，参选书须有本单位盖章和参选代表的签字。

7. 本项目比选实行业主负责制，由我公司比选领导小组组织比选，在公正、合理、平等的基础上，首先检查参选书密封状况是否符合规定，确认无误后由比选领导小组组织拆封并对参选文件进行资格性审查，然后将参选人名称、报价，记录在案，符合要求的为合格参选候选单位，不符合要求的将作为不合格的参选候选单位。比选后，任何人都不得更改其参选内容。

参选文件属下列情况之一的，应当视为无效参选文件：

（1）在比选文件要求提交参选文件的截止时间之后送达的；

（2）未按照比选文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备比选文件中规定的资格要求的；

（4）不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求；。

（5）同一家公司重复参选的。

8. 为确保本次比选的公正性，我公司根据市场询价，做出本项目最高控制价，参选方的参选价大于（不含等于）最高控制价，我公司有权将其参选价按无效处理，不作为合格的参选候选人。

9. 比选小组完成资格评审后，对符合要求的参选人按比选细则进行评分，并对结果进行汇总，按比选综合分数由高到低排序，排序在前的一至三个参选人分别为第一、第二、第三中选候选人，并报我公司价格管理委员会认定后确定中选人。比选后由比选小组负责在三个工作日内通知所有参选人比选结果并向中选人发出中选通知书。

10. 中选人须在接到中选通知书后30个日历天内办妥所需手续并与我公司签定合同，签订合同前需先交纳履约保证金，履约保证金金额为中选价的10%（在参选保证金的基础上补齐），越期不办理，当作自动弃权，参选保证金我公司不予退还，我公司将另选中选人。履约保证金退还时间为电梯安装完成，特检部门验收合格后5个工作日内，中选人应出具《退回保证金说明函》及清晰准确的参选保证金缴款凭证、履约保证金缴款凭证复印件加盖公章。比选文件与参选文件，均为合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力，合同的实质性条款的内容必须与比选文件相一致。

11. 中选人合同签定，我公司10个工作日内支付30%合同款作为定金，电梯到位安装完成，特检部门验收合格后10个工作日内支付65%合同款，保修期（一年）满后10个工作日内支付5%合同款。

12.  总工期75天，其中：

电梯制造交货期45天，如延误则按日500元向我方支付违约金，提前不奖励。

安装施工期30天，如延误则按日500元向我方支付违约金，提前不奖励。

总工期延期满一个月，我方有权解除合同，并向我方支付双倍定金。

13. 本项目以中选总价一次性包干，不允许变动价格，除我公司提出变更允许按实增减调整外，中选单位不得任意更改，电梯到我公司须由我公司确认后才能安装。

14．本次比选，参加参选人须有3家以上（含3家）符合条件才能开始比选，开始比选后合格参选单位少于3家时，由比选小组裁定是否继续比选。

15. 参选文件正本一份，副本一份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。

未按上述要求编制或提交参选文件的，其参选将被视为无效参选。

16.   售后服务要求：

16.1安装和调试：中选方负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；

16.2验收标准和验收方法：

初验收：配置齐全，完好，型号数量准确无误，由中选方会同我方进行验收。

终验收：安装完成，经市特检部门验收合格，取得合格证书。

16.3技术培训：中选方应负责对我方人员进行现场培训，直至我方能完全操作和维护。

16.4 质量保修期：整梯保修期为1年，时间从特检部门验收合格取得合格证书后算起。

16.5故障响应时间：在保修期内，电梯出现质量问题或故障时，中选方应在1小时内到达现场并排除故障，若超过1小时，每超过1小时扣人民币500元的质保金。

17．重新比选

在比选采购过程中，出现下列情形之一的，重新比选。

（1）参选截止时间结束后参选人不足三家的；

（2） 符合条件的参选人或者参选文件对比选文件作实质响应的参选人不足三家，评选小组裁定不继续比选的；

（3）出现影响比选采购公正的违法、违规行为的；

（4）参选人的报价均超过了比选采购控制价；

（5）因重大变故，比选采购任务取消的。

重新比选的公告时间可能适当缩短，但最短不会少于三个工作日。重新比选后，仍未能成功的，由比选小组决定采购方式。

出现上述第17条第（1）项情形的，经参选单位同意不修改的情况下，原比选文件在重新比选中可继续有效。

第三部分   技 术 规 范 及 要 求

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 最高限价 （万元、人民币） | 参选保证金（万元、人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房货梯（客货两用） | 2000Kg、0.5m/s | 1 | 32 | 0.5 |
| 备注：1.报价中应有电梯品牌、型号及电梯部件清单，清单中注明安装位置、制造商、品牌、型号。 2. 报价含电梯设备制造、运输保险、安装调试、搬运吊装、脚手架、井道照明、验收、增值税费、一年质保、首年维保、井道整改、土建配合、旧梯拆除、旧梯搬运至我公司废品仓库、现场管理、轨道槽钢、机房改造、开工报检等不可预见一切费用。不含监检费。 3.报价分电梯设备价格和安装（含旧梯拆除、井道改造）两部分。电梯设备部分开13%增值税专用发票。安装部分开9%增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |

电梯设备配置及功能要求：

1.技术规格：

有机房货梯（客货两用）

额定载重：2000Kg

额定速度：0.5m/s

拖动系统：VVVF永磁同步曳引机

层站：5/5/5

楼层：5层

基站：1层

轿厢尺寸：1930*2150*2400mm（宽*深*高）（仅供参考，在规范内最大化 ）

开门方式：中分双折

门类型：  VVVF变频门机

门保护：  光幕保护

净开门尺寸：1800*2200mm

提升高度：21000mm

顶层高度：5000mm

底坑深度：1770mm

井道尺寸：3450mm（宽）*3350（深）

2.控制方式：集选,32位电脑控制；主机系统：交流变频驱动 ；门机系统：变频调速。同  时要求：

主控制元器件采用ABB或西门子或施耐德品牌

3.具体功能：全集选运行控制、错误指令取消、司机操纵运行、检修运行、终端越层保    护、上电自动开门、机房紧急救援、本层呼梯开门、开门按钮开门、开门保持功能、即时关门功能、关门力矩保护、自动定向和保持、自动换向功能、自动平层开门、满载直驶功能、照明风扇自动节能控制、司机优先定向、司机按钮直驶、门光幕安全保护、超载保护、轿厢报警、应急对讲、停电应急照明、防夹人保护功能、故障自诊断、速度反馈检测、驱动过热保护、基站锁梯、五方通话、摄像头、检修时各层显示检修状态、特检院验收要求的功能等。

4.轿厢装饰：轿壁、前壁、轿门、轿顶为304发纹不锈钢，厚度1.2mm以上，轿壁加装防撞装置，轿底为5mm304不锈钢花纹板，轿顶装有LED灯+圆形风扇。操作箱为发纹不锈钢，具有呼梯按钮及显示、轿厢位置及运动方向箭头显示功能

5.厅门装饰：厅门（含小门套）为发纹304不锈钢，厚度1.2mm以上。外召盒发纹不锈钢板，具有呼梯按钮及显示、轿厢位置及运动方向箭头显示功能。

第四部分    比选细则

1.  资格审查

只有全部满足以下条件，才能作为合格的参选人进入下一程序的评审。

（1）企业统一社会信用代码的年检有效的营业执照、参选代表的法定代表人授权书原件（法人代表参加可以不需此件）、参选代表的有效身份证复印件、组织机构代码复印件，参选书有本单位盖章和参选代表的签字。

（2）参选品牌制造商具有特种设备制造许可证B级或以上资质的证书复印件（货梯类）；

（3）参选安装单位持有C级或以上电梯特种设备安装改造维修许可证的证书复印件（电梯类）；

（4）制造商通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证的证书复印件。

（5）响应比选文件的付款要求。

（6）响应比选文件的交货期

（7）响应比选文件的保修条款。

（8）参选保证金已到账。

（9）安装单位必须提供电梯制造商的项目授权书和售后服务承诺书的原件。

2.  详细评审

比选采用综合评分法，分为商务部分评分、技术部分评分、报价部分评分PF。

商务部分评分，满分35分

技术部分评分，满分35分

报价部分评分PF，满分30分

综合得分=商务部分评分+技术部分评分+报价部分评分PF

按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若出现相同综合得分的情况，则其中参选总价低的参选人将被排序在前；若综合得分和参选总价仍相同，则按抽签排序。最后按各合格参选人综合得分从高到低的次序依次推荐出第一、第二、第三中选候选人。2.1商务部分（35分）：该部分主要考虑企业制造资质、企业信誉、参选人实力、售后服务等因素。参选人提供的有效证明材料扫描件须从诚信库导出，非诚信库导出的必须加盖比选人单位公章，作为得分主要依据，未提供者和虚假证明者不得分。要求上传资料证明字迹清晰，合格有效。

| 序号 | 比选项目 | 比选分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯制造资质等级 | 满分12分 | 参选品牌制造商具有特种设备制造许可证A级资质（货梯类），得12分；具有特种设备制造许可证B级资质（货梯类） ，得5分。需提供原件或复印件，并加盖公章 |
| 2 | 电梯安装资质等级 | 满分8分 | 参选单位持有A级电梯特种设备安装改造维修许可证（电梯类），得8分；持有B级电梯特种设备安装改造维修许可证（电梯类），得5分；持有C级电梯特种设备安装改造维修许可证（电梯类），得2分。需提供原件或复印件，并加盖公章 |
| 3 | 售后服务综合考评 | 满分3分 | 参选品牌售后服务点在漳州市的芗城区、龙文区或高新区，得3分。 需提供原件或复印件，并加盖公章 |
| 4 | 纳税信用等级 | 满分3分 | 参选单位近三年（2017-2019）获得国家税务总局的企业纳税信用等级评定查询结果评分：每一年获得一次A 级信用评价的得1分，最高得3分。（根据参选人提供的国家税务总局信用中国网站https://www.creditchina.gov.cn/查询截图进行评审，并加盖比选人公章，否则不得分。） |
| 5 | 维保质量信用等级 | 满分3分 | 参选单位在同一地级市连续三年以上（不含三年）获得市级及以上市场监督管理局或质量监督局组织的电梯施工单位维保质量信用等级评定A级的得3分，连续三年的得2分，连续二年的得1分。(需要提供同一地级市市级及以上（含市级）市场监督管理局出具的等级评定情况报告单扫描件并加盖比选人公章作为评定依据，未提供不得分,提供虚假证明者将追究其民事及行政责任)。 |
| 6 | 守合同重信用等级 | 满分3分 | 参选单位近三年（2017-2019）获得市级或市级以上政府部门颁发的守合同重信用企业称号的得3分。(须提供市级或市级以上政府部门颁发的证书扫描件并加盖比选人公章，否则不得分。) |
| 7 | 安装售后服务机构注册年限 | 满分3分 | 承担本项目安装售后服务机构在项目所在地注册且年限≥10年的，得3分，5年≤注册年限＜10年的，得2分，注册年限＜5年的，得1分。 需提供原件或复印件，并加盖公章 |

2.2  技术部分（35分）：对设备制造标准、安装标准等相关标准的配套性、完整性进行评价。

| 序号 | 比选项目 | 比选分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机品牌 | 满分7分 | 曳引机采用与参选电梯同一品牌产品得7分，否则不得分。（须提供型式实验报告等相关证明资料扫描件，加盖制造商的公章。提供虚假证明者将追究其民事及行政责任。） |
| 2 | 变频器品牌 | 满分7分 | 主变频器采用与参选电梯同一品牌产品得7分，否则不得分。（须提供相关证明资料扫描件，加盖制造商的公章。提供虚假证明者将追究其民事及行政责任。） |
| 3 | 控制柜品牌 | 满分7分 | 控制柜整柜采用与参选电梯同一品牌产品得7分，否则不得分。（须提供相关证明资料扫描件，加盖制造商的公章。提供虚假证明者将追究其民事及行政责任。） |
| 4 | 主控板品牌 | 满分7分 | 电梯主控板采用与参选电梯同一品牌产品得7分，否则不得分。（须提供相关证明资料扫描件，加盖制造商的公章。提供虚假证明者将追究其民事及行政责任。） |
| 5 | 门机系统 | 满分7分 | 门机系统采用永磁同步门机，且与参选电梯同一品牌的得7分，否则不得分。（须提供相关证明资料扫描件，加盖制造商的公章。提供虚假证明者将追究其民事及行政责任。） |
| 注：技术部分评审标准中所述词语定义： （1）“原品牌”是指该产品或部件的品牌为电梯制造商所拥有的电梯商标品牌，且与参选产品的品牌一致； （2）“原装”是指该产品或部件为电梯制造商原厂生产，未经由其他厂家贴牌或改造或增减功能的、未因任何原因拆卸或修理过的产品。 |  |  |  |

2.3报价部分评分PF   满分30分（最低分为0分）

用下列方法计算各合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数。

∣Bn-B平∣

PF＝ 30－ —————------ × 100×Q

B平

式中：Bn ---  各合格参选人的报价；

B平--- 合格参选人的平均价；

Q  --- 权重系数，

当Bn＜B平时，Q=1；

当Bn＞B平时，Q=2。

第五部分  参选文件格式

参  选  文  件

资格审查文件

项 目 名 称：

参选人:                   （盖参选人单位公章）

法定代表人：          （盖法定代表人电子印章）

日期：     _年     月     日

目录

1、资格审查申请书

2、参选人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

3、制造商委托销售授权书

4、制造商委托安装授权书

5、电梯的技术规格与功能配置承诺书

6、资格审查资料

7、项目管理机构配备情况

1、资格审查申请书（格式）

致：      （采购人名称）

1、我    （单位名称）    和        （单位名称）     方根据贵方提供的比选文件的要求，就                采购比选资格审查提报资格审查申请书和有关文件并接受审查。

2、我方授权比选人或其授权的代表进行调查工作，审核我们提交的文件和资料，澄清申请中有关财务和技术方面的问题。为此，我方还将授权任何提供与申请有关证明资料的任何机构或人员，按比选人的要求提供必要的相关资料以核实本申请中所提交的文件和资料或本公司的能力和信誉。

3、我方在此声明，申请文件中所提交的资料在每一方面都是完整的、真实的和准确的；如果资料不真实或不准确愿意取消中选资格、没收参选保证金。

4、我方在此保证：一旦我方获得该项目的参选资格，将严格按照我们提交的申请书中的技术人员进行参选，未经比选人的允许不得变更，否则愿被取消参选资格。

参选人：                              （盖参选人单位公章）

地  址：                                                 。

电话：

日  期：          年      月       日

2、参选人法定代表人授权委托书

致：      （采购人名称）

（参选人全称）法定代表人         授权  （被授权人姓名）为委托代理人（参选人代表），代表本公司参加贵司组织的            项目比选活动，全权代表本公司处理参选过程的一切事宜，包括但不限于：参选、参与比选、谈判、签约等。委托代理人在参选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

参选人：                （盖参选人单位公章）

法定代表人：        （盖法定代表人电子印章）

委托代理人：         （姓名）

日  期：          年      月       日

3、制造商委托销售授权书

致：      （采购人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (销售代理商全称)为我方授权电梯销售代理单位，以我方的名义在漳州片仔癀药业股份有限公司第一车间（2栋）北面电梯采购、安装（含井道改造）及旧梯拆除项目 中从事的电梯的设备销售代理工作，我方将承担电梯质量和对电梯设备售后保修、服务等负责。

制造商全称：             （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯销售的无需提供此表。

4、制造商委托安装授权书

致：      （采购人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (安装方全称)为我方授权电梯安装施工单位，以我方的名义在漳州片仔癀药业股份有限公司第一车间（2栋）北面电梯采购、安装（含井道改造）及旧梯拆除项目  中从事的电梯的设备施工安装、维修工作，我方将承担质量的保证并对售后保修、服务等负责。

制造商全称：           （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯安装施工的无需提供此表。

5、电梯的技术规格与功能配置承诺书

致：      （采购人名称）

根据贵方为                         比选项目的参选邀请，我司对该项目电梯采购的技术规格与功能要求配置做出如下承诺：

我司所提供的电梯的规格与功能配置全部满足本项目比选文件第三部分“技术规格与要求”规定的技术规格与功能要求，并进行逐项承诺或提供相关证明（详见我方提交的技术文件），如任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，可作为资格审查不合格，按废标处理。

特此承诺！

参选人：          （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

参  选  文  件

商务文件

项 目 名 称：

参选人:                           （盖参选人单位公章）

法定代表人：               （盖法定代表人电子印章）

日期：_______年           月           日

目      录

- 参选函

- 参选报价一览表

- 参选货物分项价格表

- 质量保修期、售后服务承诺书

- 参选保证金

- 商务得分估分表

- 备品备件清单

- 专用工具清单

- 其他资料

1、  参选函

致：      （采购人名称）

1、根据你方的比选文件，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：        元（￥          元）承担比选标的电梯的制造、供货、安装调试、旧梯拆除、井道改造、机房改造、售后服务等全部任务，并响应比选文件的一切要求。本项目由                （安装单位名称）负责电梯设备的安装及售后维修服务等工作。

2、我方保证在签订合同后，45天内电梯到货，30天内安装调试完毕、验收合格并交付使用（含验收取证）。

3、我方已准确领会了比选文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中选，将按照比选文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按比选文件的规定，提供采购人要求的所有资料。

6、我们完全理解你们不一定要接受最低价的参选。

7、我方愿按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：             邮政编码：

电    话：             传    真：

参选人：             （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

2、参选报价一览表

- 采购项目名称：

| - 货物名称（型号） | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 万元，其中： 设备价格： 万元 - 安装服务费： 万元。 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |
| - 参选总价（大写）： |  |  |  |  |
| - 说明： |  |  |  |  |

参选人：          （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

注：（1） 参选报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“参选总价”含义同本文件本文件《参选函》“总价”一致。

3、参选货物分项价格表

| 序号 | 参选货物品目名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |
| 2 | 制造商产地 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备等相关费用单价 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |
| 5 |  | 备品备件价 |  |  |  |  |
| 6 |  | 专用工具价 |  |  |  |  |
| 7 |  | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |
| 8 |  | 保险费用 |  |  |  |  |
| 9 |  | 小计：（数量*单价） |  |  |  |  |
| 10 | 安装、调试及其他等相关费用单价 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 11 |  | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 12 |  | 检验培训费 |  |  |  |  |
| 13 |  | 其他费用 | 拆除旧梯费用 |  |  |  |
|  |  |  | （所报费用名称） |  |  |  |
| 14 |  | 小计：（数量*单价） |  |  |  |  |
| 15 | 参选价格 |  | 现场交货价 |  |  |  |

注：1．参选价格＝栏目9+栏目14的费用。

2．此表第13项中参选人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

4．此表第15项参选价格若与参选函有出入，以参选函的参选报价为准。

5.设备等相关费用总额中选后即为采购合同价款总额；安装、调试及其他等相关费用总额中选后即为安装合同价款总额；

参选人：            （盖参选人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

4、质量保修期、售后服务承诺书

致：      （采购人名称）

根据贵方为                         比选项目的参选邀请，我司对该项目做出如下质量保修期、售后服务承诺：

（内容根据比选文件要求自拟）

参选人：            （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

- 5、参选保证金

- 参选人须附上参选保证金汇款单据和法人单位基本开户许可证明扫描件

6、商务得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯制造资质等级 | 12 |  |  |
| 电梯安装资质等级 | 8 |  |  |
| 售后服务综合考评 | 3 |  |  |
| 纳税信用等级 | 3 |  |  |
| 维保质量信用等级 | 3 |  |  |
| 守合同重信用等级 | 3 |  |  |
| 安装售后服务机构注册年限 | 3 |  |  |

参选人：          （盖参选人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

注：1.参选人应按上表顺序附上商务评审所需的所有证明资料。

7、技术得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 曳引机品牌 | 7 |  |  |
| 变频器品牌 | 7 |  |  |
| 控制柜品牌 | 7 |  |  |
| 主控板品牌 | 7 |  |  |
| 门机系统 | 7 |  |  |

参选人：          （盖参选人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

- 注：1.参选人应按上表顺序附上商务评审所需的所有证明资料。

8、备品备件清单

（按参选货物品目号分别填写）

| 序号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及 制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1. “本项累计合价”应和“3、参选货物分项价格表”的栏目5相一致。

参选人：          （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

9、专用工具清单

（按参选货物品目号分别填写）

| 序号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及 制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. “本项累计合价”应和“3、参选货物分项价格表”的栏目6相一致。

参选人：          （盖参选人单位公章）

- 日  期：          年      月       日