## Sheet1
附表5 资质清单
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 准确度 | 测量范围 | 编号 | 检定/校准需求或使用要求 | 是否具备CNAS认可能力（填“是”或者“否” | 项目对应CNAS证书附表第几页第几条（具备能力的填“第X页第X条”，不具备的填“/” | 扩展不确定度(k=2) U=？
1 | 酒精计 | （50-100）% | 1% | （50-100）% | 173 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
2 | 玻璃温度计 | 0℃~100℃ | 1℃ | 0℃~100℃ | 99.2 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
3 | 容量瓶 | 1000ml | / | 1000ml | JCZX-126 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
4 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-9 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
5 | 电子分析天平 | ME204 | 0.0001g | 220g | Y-04-4 | JJG1036-2022电子天平检定规程
6 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | 0.1℃ | （5-50）℃ | Y-04-27 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术标准（28±2）℃
7 | 实验室pH计 | PHSJ-3F | / | （0.00-14.00）pH | Y-04-34 | JJG119-2018实验室pH（酸度计）检定规程
8 | 移液枪 | 20μL~200μL | / | 20μL~200μL | Y-04-67 | JJG646-2006 移液器检定规程
9 | 砝码 | 200g | F1 | / | Y-01-FM13 | JJG99-2022砝码检定规程
10 | 电导率仪 | DDS-307A | 0.1μS/cm | 2000μS/cm | Y-04-1 | JJG376-2007电导率仪检定规程
11 | 电子天平 | JA602 | 0.01g | 600g | Y-04-16 | JJG1036-2022电子天平检定规程
12 | 智能电子拉力试验机 | XLW | / | 500N | Y-04-22 | JJG139-2014拉力、压力和万能试验机检定规程
13 | 扭矩仪 | NJY-20 | / | 20N·m | Y-04-23 | JJG797-2013扭矩扳子检定仪检定规程
14 | 数字阿贝折射仪 | WYA-2S | 折射率±0.0002 | 折射率1.3000-1.7000 | Y-04-25 | JJG625-2001阿贝折射仪检定规程
15 | 医用离心机 | TDZ-4-WS | / | 4000r/min | Y-04-35 | JJF2004-2022医用离心机校准规范 检测技术标准2000r/min
16 | 电子天平 | YP12001 | 0.01g | 1200g | Y-04-40 | JJG1036-2022电子天平检定规程
17 | 手持式数字特斯拉计 | TD8620 | / | 2000mT | Y-04-41 | JJG242-1995特斯拉计检定规程
18 | 印刷油墨脱色耐磨试验机 | HD-A507 | / | 106r/min | Y-04-42 | 调速档位21次/分、43次/分、85次/分和106次/分四个档位，上摩擦块2磅，4磅
19 | 电子天平 | YP30001 | 0.1g | 3000g | Y-04-44 | JJG1036-2022电子天平检定规程
20 | 电子天平 | SQP | 0.00001g | 60g | Y-04-46 | JJG1036-2022电子天平检定规程
21 | 耐压试验仪 | GBN2002 | / | 30kgf | Y-04-52 | JJG139-2014拉力、压力和万能试验机检定规程
22 | 三用紫外分析仪 | ZF-7 | / | 254nm光源、365nm光源 | Y-04-85 | JJF 1936-2021紫外分析仪校准规范
23 | 标准光源箱（对色灯箱） | T60（4） | / | 照度范围为（750-3200）lx | Y-04-54 | JJF（纺织）055-2012标准光源箱校准规范
24 | 游标卡尺 | 0-20cm | 0.02mm | 0-20cm | Y-04-64 | JJG30-2012通用卡尺检定规程
25 | 游标卡尺 | 0-20cm | 0.02mm | 0-20cm | Y-04-65 | JJG30-2012通用卡尺检定规程
26 | 压差表 | （0-60）Pa/2Pa | 2Pa | （0-60）Pa | Y-04-69 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
27 | 压差表 | （0-60）Pa/2Pa | 2Pa | （0-60）Pa | Y-04-70 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
28 | 压差表 | （0-60）Pa/2Pa | 2Pa | （0-60）Pa | Y-04-71 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
29 | 移液枪 | 1000μL | / | 1000μL | Y-04-91 | JJG646-2006 移液器检定规程
30 | 移液枪 | （100-1000）μL | / | （100-1000）μL | Y-04-92 | JJG646-2006 移液器检定规程
31 | 移液枪 | （100-1000）μL | / | （100-1000）μL | Y-04-93 | JJG646-2006 移液器检定规程
32 | 移液枪 | （100-1000）μL | / | （100-1000）μL | Y-04-94 | JJG646-2006 移液器检定规程
33 | 尘埃粒子计数器 | Y09-301 | / | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0（μm） | Y-04-209 | JJF1190-2008尘埃粒子计数器校准规程
34 | 数字粘度计 | NDJ-5S | / | 20～100K(毫帕·秒) | Y-04-210 | JJG1002-2005旋转粘度计检定规程
35 | 臭氧浓度测试仪 | GT903-X-O3 | / | / | Y-04-248 | JJG1077-2012 臭氧气体分析仪检定规程 20mg/m3，60mg/m3
36 | 数显高度尺 | （0-500）mm | 0.01mm | （0-500）mm | Y-04-250 | JJG31-2011高度卡尺检定规程
37 | 电子天平 | HZ-HG1002N | 0.01g | 1000g | Y-04-251 | JJG1036-2022电子天平检定规程
38 | 电子游标卡尺 | 0-300mm | 0.01mm | 0-300mm | JCZX-1 | JJG30-2012通用卡尺检定规程
39 | 碱式滴定管 | 50ml | 0.1 | 0-50ml | JCZX-7 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
40 | 移液枪 | （20-200）uL | / | 20-200ul | JCZX-38 | JJG646-2006 移液器检定规程
41 | 移液枪 | （100-1000）μL | / | 100-1000uL | JCZX-39 | JJG646-2006 移液器检定规程
42 | 电子天平 | MTS 3000 | 0.1g | 0-3000g | JCZX-61 | JJG1036-2022电子天平检定规程
43 | 瓶口分液器 | (2.5～25)mL | 0.5ml | (2.5～25)mL | JCZX-128 | JJG646-2006 移液器检定规程（1、5、10）mL
44 | 移液器 | （100-1000）uL | / | （100-1000）uL | JCZX-129 | JJG646-2006 移液器检定规程
45 | 玻璃温度计 | （0～100）℃ | 1℃ | （0～100）℃ | JCZX-166 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
46 | 碱式滴定管 | 50mL | / | 50mL | JCZX-344 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
47 | 碱式滴定管 | 50mL | / | 50mL | JCZX-345 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
48 | 电子游标卡尺 | （0～300）mm/0.01mm | / | / | JCZX-425 | JJG30-2012通用卡尺检定规程
49 | 减压阀 | （0～1.6）MPa/0.05MPa；（0～25）MPa/1MPa | / | / | JCZX-428 | JJF1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范
50 | 减压阀 | （0～1.6）MPa/0.05MPa；（0～25）MPa/1MPa | / | / | JCZX-393 | JJF1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范
51 | 减压阀 | （0～1.6）MPa/0.05MPa；（0～25）MPa/1MPa | / | / | JCZX-428 | JJF1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范
52 | 电子天平 | JA1002 | 0.01g | 0g-1000g | Y-01-C01 | JJG1036-2022电子天平检定规程
53 | 电子台秤 | JSC-D7 | 5g | （0-100）kg | Y-01-C05 | JJG539-2016数字指示称检定规程
54 | 电子台秤 | JSC-D7 | 20g | （0-300）kg | Y-01-C08 | JJG539-2016数字指示称检定规程
55 | 电子台秤 | JSC-D7 | 10g | （0-150）kg | Y-01-C10 | JJG539-2016数字指示称检定规程
56 | 电子天平 | JE1002 | 0.01g | （0-1000）g | Y-01-C11 | JJG1036-2022电子天平检定规程
57 | 电子天平 | JE1002 | 0.01g | （0-1000）g | Y-01-C14 | JJG1036-2022电子天平检定规程
58 | 电子天平 | YP1200 | 0.1g | （0-1200）g | Y-01-C15 | JJG1036-2022电子天平检定规程
59 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C16 | JJG539-2016数字指示称检定规程
60 | 电子天平 | JY1201 | 0.1g | （0-1200）g | Y-01-C17 | JJG1036-2022电子天平检定规程
61 | 电子天平 | JY1201 | 0.1g | （0-1200）g | Y-01-C18 | JJG1036-2022电子天平检定规程
62 | 电子天平 | JY1201 | 0.1g | （0-1200）g | Y-01-C19 | JJG1036-2022电子天平检定规程
63 | 电子天平 | JJ2000 | 0.1g | （2-2000）g | Y-01-C20 | JJG1036-2022电子天平检定规程
64 | 电子台秤 | JSC-D7 | 20g | （0-300）kg | Y-01-C22 | JJG539-2016数字指示称检定规程
65 | 电子天平 | JJ2000 | 0.1g | （2-2000）g | Y-01-C23 | JJG1036-2022电子天平检定规程
66 | 电子台秤 | JSC-D7 | 10g | （0-150）kg | Y-01-C24 | JJG539-2016数字指示称检定规程
67 | 电子台秤 | JSC-D7 | 10g | （0-150）kg | Y-01-C25 | JJG539-2016数字指示称检定规程
68 | 电子台秤 | JSC-D7 | 10g | （0-150）kg | Y-01-C26 | JJG539-2016数字指示称检定规程
69 | 电子台秤 | JSC-D7 | 10g | （0-150）kg | Y-01-C27 | JJG539-2016数字指示称检定规程
70 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C29 | JJG539-2016数字指示称检定规程
71 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C30 | JJG539-2016数字指示称检定规程
72 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C31 | JJG539-2016数字指示称检定规程
73 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C32 | JJG539-2016数字指示称检定规程
74 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C33 | JJG539-2016数字指示称检定规程
75 | 电子天平 | JY1201 | 0.1g | （0-1200）g | Y-01-C34 | JJG1036-2022电子天平检定规程
76 | 电子天平 | HC30001 | 0.1g | （0-3000）g | Y-01-C35 | JJG1036-2022电子天平检定规程
77 | 电子天平 | HC30001 | 0.1g | （0-3000）g | Y-01-C36 | JJG1036-2022电子天平检定规程
78 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C37 | JJG539-2016数字指示称检定规程
79 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C38 | JJG539-2016数字指示称检定规程
80 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C39 | JJG539-2016数字指示称检定规程
81 | 电子天平 | HZQ-A10 | 0.1g 0.5g | 5g-20kg | Y-01-C44 | JJG1036-2022电子天平检定规程
82 | 电子台秤 | TCS-150 | 10g | （0-150）kg | Y-01-C45 | JJG539-2016数字指示称检定规程
83 | 电子天平 | HZQ-A10 | 0.1g | 5g-10kg | Y-01-C46 | JJG1036-2022电子天平检定规程
84 | 电子台秤 | TCS-150 | 10g | （0-150）kg | Y-01-C47 | JJG539-2016数字指示称检定规程
85 | 电子台秤 | TCS-150 | 10g | （0-150）kg | Y-01-C48 | JJG539-2016数字指示称检定规程
86 | 电子天平 | JCS-C | 0.01g | （2-2000）g | Y-01-C50 | JJG1036-2022电子天平检定规程
87 | 电子天平 | JCS-C | 0.01g | （2-2000）g | Y-01-C51 | JJG1036-2022电子天平检定规程
88 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C52 | JJG539-2016数字指示称检定规程
89 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C53 | JJG539-2016数字指示称检定规程
90 | 电子天平 | JY2001 | 0.1g | （2-2000）g | Y-01-C59 | JJG1036-2022电子天平检定规程
91 | 电子天平 | JY2001 | 0.1g | （2-2000）g | Y-01-C60 | JJG1036-2022电子天平检定规程
92 | 电子天平 | JY2001 | 0.1g | （2-2000）g | Y-01-C61 | JJG1036-2022电子天平检定规程
93 | 电子天平 | JY2001 | 0.1g | （2-2000）g | Y-01-C62 | JJG1036-2022电子天平检定规程
94 | 电子天平 | JE1002 | 0.01g | （0-1000）g | Y-01-C63 | JJG1036-2022电子天平检定规程
95 | 电子天平 | JE1002 | 0.01g | （0-1000）g | Y-01-C64 | JJG1036-2022电子天平检定规程
96 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C65 | JJG539-2016数字指示称检定规程
97 | 电子天平 | JE2001 | 0.1g | （0-2000）g | Y-01-C68 | JJG1036-2022电子天平检定规程
98 | 电子天平 | JE2001 | 0.1g | （0-2000）g | Y-01-C71 | JJG1036-2022电子天平检定规程
99 | 电子天平 | JJ2000 | 0.1g | （2-2000）g | Y-01-C77 | JJG1036-2022电子天平检定规程
100 | 电子天平 | JJ2000 | 0.1g | （2-2000）g | Y-01-C78 | JJG1036-2022电子天平检定规程
101 | 电子天平 | JJ2000 | 0.1g | （2-2000）g | Y-01-C79 | JJG1036-2022电子天平检定规程
102 | 电子天平 | HZQ-A10 | 0.1g | 5g-10kg | Y-01-C90 | JJG1036-2022电子天平检定规程
103 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C28 | JJG539-2016数字指示称检定规程
104 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C02 | JJG539-2016数字指示称检定规程
105 | 电子计数秤 | ACS-JS-30 | 0.1g | （0.2-30）kg | Y-01-C03 | JJG539-2016数字指示称检定规程
106 | 电子天平 | JJ2000 | 0.1g | （2-2000）g | Y-01-C04 | JJG1036-2022电子天平检定规程
107 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C06 | JJG539-2016数字指示称检定规程
108 | 电子计数秤 | ACS-JS-10 | 0.1g | （0.1-10）kg | Y-01-C86 | JJG539-2016数字指示称检定规程
109 | 电子计数秤 | ACS-JS-10 | 0.1g | （0.1-10）kg | Y-01-C87 | JJG539-2016数字指示称检定规程
110 | 电子计数秤 | ACS-JS-30 | 0.1g | （0.2-30）kg | Y-01-C09 | JJG539-2016数字指示称检定规程
111 | 电子计数秤 | ACS-JS-30 | 0.1g | （0.2-30）kg | Y-01-C21 | JJG539-2016数字指示称检定规程
112 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C40 | JJG539-2016数字指示称检定规程
113 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C41 | JJG539-2016数字指示称检定规程
114 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C42 | JJG539-2016数字指示称检定规程
115 | 电子计数秤 | ACS-JS | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C43 | JJG539-2016数字指示称检定规程
116 | 电子天平 | JJ2000 | 0.1g | （2-2000）g | Y-01-C49 | JJG1036-2022电子天平检定规程
117 | 电子天平 | JY2001 | 0.1g | （0-2000）g | Y-01-C54 | JJG1036-2022电子天平检定规程
118 | 电子天平 | JY2001 | 0.1g | （0-2000）g | Y-01-C55 | JJG1036-2022电子天平检定规程
119 | 电子天平 | HZQ-A10 | 0.1g 0.5g | （5-20）kg | Y-01-C56 | JJG1036-2022电子天平检定规程
120 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C57 | JJG539-2016数字指示称检定规程
121 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C58 | JJG539-2016数字指示称检定规程
122 | 电子天平 | JE1002 | 0.01g | （0-1000）g | Y-01-C66 | JJG1036-2022电子天平检定规程
123 | 电子天平 | JE2001 | 0.1g | （0-2000）g | Y-01-C67 | JJG1036-2022电子天平检定规程
124 | 电子天平 | JE2001 | 0.1g | （0-2000）g | Y-01-C69 | JJG1036-2022电子天平检定规程
125 | 电子天平 | JE2001 | 0.1g | （0-2000）g | Y-01-C70 | JJG1036-2022电子天平检定规程
126 | 电子天平 | ME1002E/02 | 0.01g | （0.5-1200）g | Y-01-C72 | JJG1036-2022电子天平检定规程
127 | 电子台秤 | TCS-6 | 2g | 40g-6kg | Y-01-C73 | JJG539-2016数字指示称检定规程
128 | 电子台秤 | TCS-6 | 2g | 40g-6kg | Y-01-C74 | JJG539-2016数字指示称检定规程
129 | 电子台秤 | TCS-60 | 20g | 0.4kg-60kg | Y-01-C75 | JJG539-2016数字指示称检定规程
130 | 电子台秤 | TCS-60 | 20g | （0.4-60）kg | Y-01-C76 | JJG539-2016数字指示称检定规程
131 | 检重秤 | SMLW7040L10 | 5g | （1-30）kg | Y-01-C80 | JJG539-2016数字指示称检定规程
132 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C81 | JJG539-2016数字指示称检定规程
133 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C82 | JJG539-2016数字指示称检定规程
134 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C83 | JJG539-2016数字指示称检定规程
135 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C84 | JJG539-2016数字指示称检定规程
136 | 电子台秤 | TCS-30 | 10g | （0.2-30）kg | Y-01-C85 | JJG539-2016数字指示称检定规程
137 | 电子台秤 | TCS-150 | 10g | （0.2-150）kg | Y-01-C88 | JJG539-2016数字指示称检定规程
138 | 电子台秤 | TCS-150 | 10g | （0.2-150）kg | Y-01-C89 | JJG539-2016数字指示称检定规程
139 | 压力表压力变送器 | (-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-152 | JJG882-2019《压力变送器检定规程》
140 | 压力表 | Y－100/(-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-152 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表》国家计量检定规程
141 | 压力表 | Y－100/(-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-140 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表》国家计量检定规程
142 | 压力表 | Y－100/(-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-150 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表》国家计量检定规程
143 | 压力表 | Y－100/(-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-151 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表》国家计量检定规程
144 | 压力表 | Y－60/(-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-047 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表》国家计量检定规程
145 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ08 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
146 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ09 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
147 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ10 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
148 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ11 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
149 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ12 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
150 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ13 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
151 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ14 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
152 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ15 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
153 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ16 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
154 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ17 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
155 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ18 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
156 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ19 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
157 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ20 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
158 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ21 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
159 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ22 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
160 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ23 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
161 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ24 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
162 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ25 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
163 | 压差表 | MC2000 | / | （0-60）Pa/1Pa | Y-01-YCJ29 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
164 | 压差表 | MC2000 | / | （0-60）Pa/1Pa | Y-01-YCJ30 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
165 | 压差表 | MC2000 | / | （0-60）Pa/1Pa | Y-01-YCJ33 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
166 | 压差表 | MC2300 | / | （-30-30）Pa/1Pa | Y-01-YCJ36 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
167 | 压差表 | MC2300 | / | （-30-30）Pa/1Pa | Y-01-YCJ37 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
168 | 压差表 | MC2300 | / | （-30-30）Pa/1Pa | Y-01-YCJ39 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
169 | 压差表 | MC2300 | / | （-30-30）Pa/1Pa | Y-01-YCJ38 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
170 | 压差表 | MC2000 | / | （0-60）Pa/1Pa | Y-01-YCJ35 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
171 | 压差表 | D2300 | / | （-30-30）Pa/1Pa | Y-01-YCJ40 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
172 | 压差表 | D2300 | / | （-30-30）Pa/1Pa | Y-01-YCJ41 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
173 | 压差表 | D2300 | / | （-30-30）Pa/1Pa | Y-01-YCJ42 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
174 | 压差表 | D2300 | / | （-30-30）Pa/1Pa | Y-01-YCJ43 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
175 | 压差表 | D2300 | / | （-30-30）Pa/1Pa | Y-01-YCJ44 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
176 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ45 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
177 | 压差表 | / | / | （0-500）Pa | Y-01-YCJ46 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
178 | 压差表 | MC2000 | / | （0-60）Pa | Y-01-YCJ31 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
179 | 压差表 | MC2000 | / | （0-60）Pa | Y-01-YCJ32 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
180 | 压差表 | MC2000 | / | （0-60）Pa | Y-01-YCJ28 | JJG（粤）020-2013指针式微差压表检定规程
181 | 金属管浮子流量计 | F56/PI/H/S4/P10I/L | 1.5级 | 1600-16000 | Y-01-LLJC01 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
182 | 金属管浮子流量计 | F56/PI/H/S4/P10I/L | 1.5级 | 1000-10000 | Y-01-LLJC02 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
183 | 金属管浮子流量计 | F56/PI/H/S4/P10I/L | 1.5级 | 400-4000 | Y-01-LLJC03 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
184 | 金属管浮子流量计 | F56/PI/H/S4/P10I/L | 1.5级 | 250-2500 | Y-01-LLJC04 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
185 | 金属管浮子流量计 | F56/PI/H/S6L/P10I/L | 1.5级 | 600-6000 | Y-01-LLJC05 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
186 | 金属管浮子流量计 | F56/PI/H/S6L/P10A/Exd/L | 1.5级 | 800-8000 | Y-01-LLJC06 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
187 | 金属管浮子流量计 | F56/PI/H/S6L/P10A/Exd/L | 1.5级 | 160-1600 | Y-01-LLJC12 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
188 | 砝码 | 5Kg | / | / | Y-01-FM01 | JJG99-2022砝码检定规程
189 | 砝码 | 500g | / | / | Y-01-FM02 | JJG99-2022砝码检定规程
190 | 砝码 | 50g | / | / | Y-01-FM03 | JJG99-2022砝码检定规程
191 | 砝码 | 10g | / | / | Y-01-FM04 | JJG99-2022砝码检定规程
192 | 砝码 | 100g | / | / | Y-01-FM05 | JJG99-2022砝码检定规程
193 | 砝码 | 100g | / | / | Y-01-FM06 | JJG99-2022砝码检定规程
194 | 砝码 | 20g | / | / | Y-01-FM07 | JJG99-2022砝码检定规程
195 | 砝码 | 20g | / | / | Y-01-FM08 | JJG99-2022砝码检定规程
196 | 砝码 | 200g | / | / | Y-01-FM09 | JJG99-2022砝码检定规程
197 | 电子天平 | YP6001N | 5g | 6000g | Y-03-001 | JJG1036-2022电子天平检定规程
198 | 电子天平 | MP5002 | 0.1g | 500g | Y-03-002 | JJG1036-2022电子天平检定规程
199 | 电子天平 | MP5002 | 0.1g | 500g | Y-03-003 | JJG1036-2022电子天平检定规程
200 | 电子天平 | JY10002 | 0.1g | 1000g | Y-03-004 | JJG1036-2022电子天平检定规程
201 | 电子天平 | JE502 | 0.1g | 500g | Y-03-005 | JJG1036-2022电子天平检定规程
202 | 电子天平 | JE502 | 0.1g | 500g | Y-03-006 | JJG1036-2022电子天平检定规程
203 | 电子天平 | JE1002 | 0.1g | 1000g | Y-03-007 | JJG1036-2022电子天平检定规程
204 | 电子天平 | JE502 | 0.1g | 500g | Y-03-008 | JJG1036-2022电子天平检定规程
205 | 电子天平 | / | 1g | 6000g | Y-03-009 | JJG1036-2022电子天平检定规程
206 | 精密电子天平 | AX-1000 | 0.1g | 1000g | Y-03-025 | JJG1036-2022电子天平检定规程
207 | 精密电子天平 | AX-1000 | 0.1g | 1000g | Y-03-026 | JJG1036-2022电子天平检定规程
208 | 精密电子天平 | AX-2000 | 0.1g | 2000g | Y-03-027 | JJG1036-2022电子天平检定规程
209 | 精密电子天平 | AX-2000 | 0.1g | 2000g | Y-03-028 | JJG1036-2022电子天平检定规程
210 | 电磁流量计 | 8E1C40-1CV8/0 | / | / | Y-01-LLJC07 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
211 | 流量计 | HM-E025200 | / | / | Y-01-LLJC08 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
212 | 流量计 | HM-E025200 | / | / | Y-01-LLJC09 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
213 | 流量计 | HM-E025200 | / | / | Y-01-LLJC11 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
214 | 流量计 | HM-E025200 | / | / | Y-01-LLJC10 | JJF（辽）84-2020液体流量测量系统在线校准规范
215 | 伊喀拓真空乳化机组 | SRA-1000 | / | / | Y-01-WZC01 | 搅拌转速（20/30）RPM 温度（90/95）℃
216 | 油锅 | YL-600L | / | / | Y-01-WZC02 | 搅拌转速（600/800/1200）RPM 温度（90/95）℃
217 | 水锅 | YL-800L | / | / | Y-01-WZC03 | 搅拌转速（600/800/1200）RPM 温度（90/95）℃
218 | 德国伊喀拓乳化机 | SRC-500 | / | / | Y-01-WZC04 | 搅拌转速（30/40）RPM 温度（90/95）℃
219 | 油锅 | 250L | / | / | Y-01-WZC05 | 搅拌转速（600/800/1200）RPM 温度（90/95）℃
220 | 水锅 | 400L | / | / | Y-01-WZC06 | 搅拌转速（600/800/1200）RPM 温度（90/95）℃
221 | 德国伊喀拓中试机 | SRT-50 | / | / | Y-01-WZC07 | 搅拌转速（50/80）RPM 温度（85/90）℃
222 | 油锅 | / | / | / | Y-01-WZC08 | 温度（90/95）℃
223 | 水锅 | / | / | / | Y-01-WZC09 | 温度（90/95）℃
224 | 诚兴乳化机 | DSZL-500CQ | / | / | Y-01-WZC16 | 搅拌转速（30/40）RPM 温度（85/90）℃
225 | 油锅 | / | / | / | Y-01-WZC17 | 搅拌转速（600/800/1200）RPM 温度（90/95）℃
226 | 水锅 | / | / | / | Y-01-WZC18 | 搅拌转速（600/800/1200）RPM 温度（90/95）℃
227 | 水类产品生产一体机 | SZL-500 | / | / | Y-01-WZC19 | 搅拌转速（30/40）RPM 温度（90/95）℃
228 | 真空乳化机 | DSZL-1000BC | / | / | Y-01-WZC20 | 搅拌转速（30/40/65）RPM/温度（80/90）℃
229 | 水锅 | SG-1000L | / | / | Y-01-WZC21 | 搅拌转速（800/1000/1440）RPM/温度（80/90）℃
230 | 油锅 | YG-600L | / | / | Y-01-WZC22 | 搅拌转速（800/1000/1440）RPM/温度（80/90）℃
231 | 酸度计 | PHS-3CW | / | （0.00-14.00）pH | Y-04-2 | JJG119-2018 实验室PH(酸度计)检定规程
232 | 冰箱 | BCD-198K BS | / | （2-8）℃ | Y-04-5 | 检测技术标准（2-8）℃
233 | 冰箱 | BYD175 | / | / | Y-04-24 | 检测技术标准（2-8）℃、（-20--18）℃
234 | 医用冷藏柜 | LC-228(D) | / | 容积400L，冷藏温度2℃-8℃ | Y-04-29 | 阴凉（8-20）℃
235 | 高速离心机 | Pico 17 | / | 转速范围300rpm-13200rpm | Y-04-33 | JJF2004-2022医用离心机校准规范
236 | 电热恒温培养箱 | DRP-9052 | / | 室温+5℃-65℃ | Y-04-37 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术标准（38±1）℃、（48±2）℃
237 | 高低温恒温循环器 | CC-0527E | / | 工作温度范围（-5-150）℃ | Y-04-49 | JJF1030-2010恒温槽技术性能测试规范 检测技术标准（20.0±1）℃、（25.0±1）℃、（40.0±1）℃
238 | 六工位磁力搅拌器 | H01-1D | / | 搅拌转速:100～1500r/min。控温范围：室温~150℃（500ml 内） | Y-04-211 | 检测技术标准温度（40±2）℃、（75±5）℃
239 | 电子天平 | HZ-HG1001N | 0.1g | 1000g | Y-04-215 | JJG1036-2022电子天平检定规程
240 | 超级恒温水浴 | HH-501A | 0.1℃ | RT-100℃ | Y-04-220 | JJF2019-2022 液体恒温试验设备温度性能测试规范 检测技术标准（40±1）℃
241 | 密度计 | （0.800-0.900）g/cm3 | 0.001 | （0.800-0.900）g/cm3 | Y-04-202 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
242 | 密度计 | （0.900-1.000）g/cm3 | 0.001 | （0.900-1.000）g/cm3 | Y-04-203 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
243 | 密度计 | （1.000-1.100）g/cm3 | 0.001 | （1.000-1.100）g/cm3 | Y-04-204 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
244 | 玻璃温度计 | （0～100）℃/1℃ | 1℃ | （0～100）℃/1℃ | 98.1 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
245 | 马弗炉 | 8-10TP | / | / | Y-04-244 | JJF 1376-2012 箱式电阻炉校准规范 检测技术要求温度（280±10）℃、（600±10）℃、（650±10）℃
246 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9270 | 0.1℃ | 室温+5℃-65℃ | Y-04-245 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术要求温度（34±1）℃
247 | 玻璃温度计 | （0-100）℃/1℃ | / | （0-100）℃/1℃ | BW-9 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
248 | 玻璃温度计 | （0-100）℃/1℃ | / | （0-100）℃/1℃ | BW-10 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
249 | 玻璃温度计 | （0-100）℃/1℃ | / | （0-100）℃/1℃ | BW-11 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
250 | 玻璃温度计 | （0-100）℃/1℃ | / | （0-200）℃/1℃ | BW-12 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
251 | 玻璃温度计 | （0-200）℃/1℃ | / | （0-200）℃/1℃ | BW-13 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
252 | 玻璃温度计 | （0-200）℃/1℃ | / | （0-200）℃/1℃ | BW-14 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
253 | 玻璃温度计 | （0-200）℃/1℃ | / | （0-200）℃/1℃ | BW-15 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
254 | 玻璃温度计 | （0-100）℃/1℃ | / | （0-200）℃/1℃ | BW-17 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
255 | 碱式滴定管 | 50ml | 0.1 | 0-50ml | JCZX-6 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
256 | 玻璃温度计 | （0～200）℃/2℃ | 2℃ | （0～200）℃/2℃ | JCZX-58 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
257 | 霉菌培养箱 | MJ-250F-I | 0.1℃ | （0-65）℃ | Y-17-15 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术标准（28±2）℃ 《化妆品安全技术规范》2015版霉菌和酵母菌检验方法
258 | 罗氏泡沫仪 | （ 0～700） mm | / | （ 0～700） mm | JCZX-360 | 长度（ 0～700） mm
259 | 滴液管 | 200ml | / | 200ml | JCZX-361 | 容量200ml
260 | 玻璃温度计 | （0～150)℃/0.5℃ | / | （0～150)℃/0.5℃ | JCZX-415 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
261 | 玻璃温度计 | （0～150)℃/0.5℃ | / | （0～150)℃/0.5℃ | JCZX-416 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
262 | 浮游空气尘菌采样器 | FKC-Ⅰ | / | / | Y-04-282 | 浮游菌采样器校准规范（100L/min）
263 | 液相色谱仪 | 1260 | 最小检测浓度：2.8×10-10g/mL | / | Y-04-57 | JJG705-2014液相色谱仪检定规程
264 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7697A/8860 | 质量准确性±0.1u | 质量范围＞600u | Y-04-56 | JJF 1164-2018气相色谱-质谱联用仪校准规范 质量范围≥600u 质量分辨率＜1u 质量准确性不超过±0.3u 峰面积重复性≤10% 保留时间重复性≤1.0%
265 | 液相色谱仪 | 1260 Infinity II | 最小检测浓度：1.8×10-9g/mL | / | Y-04-32 | JJG705-2014液相色谱仪检定规程
266 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-11 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
267 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-12 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
268 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-13 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
269 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-14 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
270 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-15 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
271 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-16 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
272 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-17 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
273 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-18 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
274 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-19 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
275 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-20 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
276 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-21 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
277 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-22 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
278 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-23 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
279 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-24 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
280 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-26 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
281 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-27 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
282 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-290 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
283 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-291 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
284 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-292 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
285 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-293 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
286 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-295 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
287 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-296 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
288 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-297 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
289 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-298 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
290 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-299 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
291 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-300 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
292 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-301 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
293 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-302 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
294 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-303 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
295 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-304 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
296 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-305 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
297 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-306 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
298 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-307 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
299 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-308 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
300 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-309 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
301 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-310 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
302 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-311 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
303 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-312 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
304 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-313 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
305 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-314 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
306 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-315 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
307 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-316 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
308 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-317 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
309 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-318 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
310 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-319 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
311 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-320 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
312 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-321 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
313 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-322 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
314 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-323 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
315 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-324 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
316 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-325 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
317 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-326 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
318 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-327 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
319 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-328 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
320 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-329 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
321 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-330 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
322 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-331 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
323 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-332 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
324 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-335 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
325 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-336 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
326 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-337 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
327 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-338 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
328 | 比色管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-339 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
329 | 量筒 | 250mL | / | 250mL | JCZX-342 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
330 | 量筒 | 250mL | / | 250mL | JCZX-343 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
331 | 滴定管 | （0～50）mL/0.1mL | / | （0～50）mL/0.1mL | DD-2 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
332 | 量筒 | 1000ml | 10ml | （100-1000）ml | JCZX-121 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
333 | 量筒 | 1000ml | 10ml | （100-1000）ml | JCZX-122 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
334 | 容量瓶 | 1000ml | / | 1000ml | JCZX-124 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
335 | 浮游菌收集器 | FKC-Ⅰ | / | / | Y-04-247 | 浮游菌采样器校准规范（100L/min）
336 | 砝码组 | E2 | / | / | JCZX-426 | JJG 99-2022砝码检定规程
337 | 容量瓶 | 1000ml | / | 1000ml | JCZX-126 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
338 | 胖肚吸管 | 25ml | / | 25ml | JCZX-127 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
339 | 固定式臭氧浓度检测仪 | ZP600-O3 | 0.01PPM | （0-100）PPM | Y-01-CYY03 | JJG1077-2012 臭氧气体分析仪检 定规程
340 | 固定式臭氧浓度检测仪 | ZP600-O3 | 0.01PPM | （0-100）PPM | Y-01-CYY04 | JJG1077-2012 臭氧气体分析仪检 定规程
341 | 固定式臭氧浓度检测仪 | ZP600-O3 | 0.01PPM | （0-100）PPM | Y-01-CYY05 | JJG1077-2012 臭氧气体分析仪检 定规程
342 | 纸制品专用水份仪 | VM-210P+ | / | 26.4%H2O | Y-04-207 | JJG986-2004木材含水率测量仪检定规程
343 | 低温培养箱 | LRH-100CL | / | 控温范围（-10-65）℃ | Y-04-48 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术指标 检测技术标准(-8±2)℃、(-5±2)℃、(5±2)℃
344 | 实验室纯水系统（制水机） | Master-S30 | / | / | Y-04-79 | 电导率
345 | 超净工作台 | YZ-SH-001 | / | 静态100级 | Y-04-89 | JG/T292-2010 洁净工作台 TT/T1539-2017 医用洁净工作台 洁净度测量（百级）0.5μm，技术要求≤3520粒/m³ 洁净度测量（百级）5.0μm，技术要求≤29粒/m³ 风速测量技术要求（0.2-0.5）m/s 噪声检测技术要求≤65dB 振动检测技术要求≤5.0μm 照度检测技术要求≥300lx 紫外灯检测辐照度技术要求≥40μW/cm2
346 | 超净工作台 | YZ-SH-001 | / | 静态100级 | Y-04-90 | JG/T292-2010 洁净工作台 TT/T1539-2017 医用洁净工作台 洁净度测量（百级）0.5μm，技术要求≤3520粒/m³ 洁净度测量（百级）5.0μm，技术要求≤29粒/m³ 风速测量技术要求（0.2-0.5）m/s 噪声检测技术要求≤65dB 振动检测技术要求≤5.0μm 照度检测技术要求≥300lx 紫外灯检测辐照度技术要求≥40μW/cm2
347 | 水浴振荡器（恒温水浴槽） | SHZ-A | 0.1℃ | 室温+5℃-100℃ | Y-04-219 | JJF2019-2022 液体恒温试验设备温度性能测试规范检测技术标准（42±2）℃、（46±1）℃
348 | FYL-YS-100E型冷藏箱 | FYL-YS-100E | 0.1℃ | 容积100L （2-8）℃ | Y-04-221 | 检测技术标准（2-8）℃
349 | FYL-YS-100E型冷藏箱 | FYL-YS-100E | 0.1℃ | 容积100L （2-8）℃ | Y-04-222 | 检测技术标准（2-8）℃
350 | 生物安全柜 | BSC-1304ⅡA2 | / | 静态100级 | Y-04-223 | GB/T 16292-2010 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜 洁净度测量（百级）0.5μm，技术要求≤3520粒/m³ 风速测量下降气流流速，技术要求（0.25-0.50）m/s 噪声检测技术要求≤67dB 振动检测技术要求≤5.0μm 照度检测技术要求≥650lx 紫外灯检测辐照度技术要求≥40μW/cm2
351 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-50G | 0.1℃ | 灭菌温度109℃-135℃，灭菌时间范4min-120min | Y-04-224 | 检测技术标准115℃、121℃、压力
352 | 冷藏展示柜（阴凉柜） | LC-YG002 | 0.1℃ | 400L，冷藏2℃-8℃ | Y-04-237 | 检测技术标准（2-8）℃
353 | 砝码 | F1 | / | 1g | FM-1 | JJG 99-2022砝码检定规程
354 | 砝码 | F1 | / | 10g | FM-2 | JJG 99-2022砝码检定规程
355 | 砝码 | F1 | / | 100g | FM-3 | JJG 99-2022砝码检定规程
356 | 砝码 | F1 | / | 500g | FM-4 | JJG 99-2022砝码检定规程
357 | 药典筛 | 0.075mm | / | 0.075mm | SZ-1 | JJF1175-2021 试验筛校准规范
358 | 药典筛 | 0.09mm | / | 0.09mm | SZ-2 | JJF1175-2021 试验筛校准规范
359 | 药典筛 | 0.125mm | / | 0.125mm | SZ-3 | JJF1175-2021 试验筛校准规范
360 | 药典筛 | 0.15mm | / | 0.15mm | SZ-4 | JJF1175-2021 试验筛校准规范
361 | 药典筛 | 0.18mm | / | 0.18mm | SZ-5 | JJF1175-2021 试验筛校准规范
362 | 药典筛 | 0.25mm | / | 0.25mm | SZ-6 | JJF1175-2021 试验筛校准规范
363 | 药典筛 | 0.355mm | / | 0.355mm | SZ-7 | JJF1175-2021 试验筛校准规范
364 | 药典筛 | 0.85mm | / | 0.85mm | SZ-8 | JJF1175-2021 试验筛校准规范
365 | 药典筛 | 2mm | / | 2mm | SZ-9 | JJF1175-2021 试验筛校准规范
366 | 照度计 | TES1339 | / | / | Y-17-5 | 光照度计检定规程 JJG245 示值校准（50、100、150、500、1000、1500、2500）lx，允许误差MPE±8.0%
367 | 隔水式电热恒温培养箱 | HGPF-80 | 0.1℃ | RT+5℃-60℃ | Y-17-7 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术要求温度（44.5±0.5）℃
368 | 冰箱 | BCD-252WXPS | / | / | JCZX-176 | （5±2）℃、（5±2）℃、（-20±2）℃
369 | 隔水式电热恒温培养箱 | HGPF-270 | / | / | Y-17-21 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术标准（36±1）℃
370 | 冷藏展示柜（阴凉柜） | LC-YG002 | / | / | Y-17-22 | GB4789.28-2024培养基保存温度规定（2-8）℃
371 | 卤素水分测定仪 | XM60-HR(pro) | / | / | Y-17-24 | JJG658-2022烘干法水分测定仪检定规程 水分测定误差：≤0.1%。
372 | 电子天平 | ME204/02 | 0.1mg | 220g | Y-17-25 | JJG1036-2022电子天平检定规程
373 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-369 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
374 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-370 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
375 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-371 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
376 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-372 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
377 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-373 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
378 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-374 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
379 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-375 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
380 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-376 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
381 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-377 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
382 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-378 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
383 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-380 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
384 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-381 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
385 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-382 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
386 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-383 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
387 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-384 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
388 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-385 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
389 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-386 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
390 | 比色管 | 50ml | / | 50ml | JCZX-387 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
391 | 容量瓶 | 25ml | / | 5ml | Y-04-143 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
392 | 容量瓶 | 25ml | / | 5ml | Y-04-144 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
393 | 容量瓶 | 25ml | / | 5ml | Y-04-145 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
394 | 容量瓶 | 25ml | / | 5ml | Y-04-146 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
395 | 容量瓶 | 25ml | / | 5ml | Y-04-147 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
396 | 容量瓶 | 25ml | / | 5ml | Y-04-149 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
397 | 容量瓶 | 25ml | / | 5ml | Y-04-150 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
398 | 容量瓶 | 50ml | / | 5ml | Y-04-155 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
399 | 容量瓶 | 50ml | / | 5ml | Y-04-158 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
400 | 容量瓶 | 5ml | / | 5ml | Y-04-161 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
401 | 容量瓶 | 5ml | / | 5ml | Y-04-164 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
402 | 容量瓶 | 5ml | / | 5ml | Y-04-166 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
403 | 容量瓶 | 5ml | / | 5ml | Y-04-170 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
404 | 容量瓶 | 10ml | / | 5ml | Y-04-171 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
405 | 容量瓶 | 10ml | / | 5ml | Y-04-177 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
406 | 容量瓶 | 100ml | / | 5ml | Y-04-182 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
407 | 容量瓶 | 100ml | / | 5ml | Y-04-183 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
408 | 容量瓶 | 100ml | / | 5ml | Y-04-185 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
409 | 容量瓶 | 100ml | / | 5ml | Y-04-186 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
410 | 容量瓶 | 500ml | / | 500ml | RL-1 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
411 | 容量瓶 | 10ml | / | 5ml | Y-04-179 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
412 | 电子台秤 | JSC-D7 | 20g | 100KG | CCB-TC-06 | JJG539-2016数字指示称检定规程
413 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ01 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
414 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ02 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
415 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ03 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
416 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ04 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
417 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ05 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
418 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ06 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
419 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ07 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
420 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ08 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
421 | 指针式温湿度计 | WHM5 | ±1℃±5%RH | （-20-40）℃ （30%-100%）RH | Y-01-WSDJ23 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
422 | 指针式温湿度计 | WHM5 | ±1℃±5%RH | （-20-40）℃ （30%-100%）RH | Y-01-WSDJ26 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
423 | 指针温湿度计 | WHM5 | ±1℃±5%RH | （-20-40）℃ （30%-100%）RH | Y-01-WSDJ25 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
424 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ10 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
425 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ11 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
426 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ22 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
427 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ28 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
428 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ29 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
429 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ30 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
430 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ31 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
431 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ32 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
432 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ33 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
433 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ34 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
434 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ35 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
435 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ36 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
436 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ44 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
437 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ56 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
438 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ58 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
439 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ59 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
440 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ62 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
441 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ39 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
442 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ24 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
443 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ65 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
444 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ66 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
445 | 指针温湿度计 | WHM5 | ±1℃±5%RH | （-20-40）℃ （30%-100%）RH | Y-01-WSDJ15 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
446 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ60 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
447 | 指针温湿度计 | WHM5 | ±1℃±5%RH | （-20-40）℃ （30%-100%）RH | Y-01-WSDJ17 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
448 | 指针温湿度计 | WHM5 | ±1℃±5%RH | （-20-40）℃ （30%-100%）RH | Y-01-WSDJ14 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
449 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ12 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
450 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ37 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
451 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ38 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
452 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ13 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
453 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ45 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
454 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ42 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
455 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ43 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
456 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ46 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
457 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ40 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
458 | USB型温湿记录仪 | COS-04 | ±0.3℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ47 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
459 | USB型温湿记录仪 | COS-04 | ±0.3℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ49 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
460 | USB型温湿记录仪 | COS-04 | ±0.3℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ50 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
461 | USB型温湿记录仪 | COS-04 | ±0.3℃±2%RH | （-20-60）℃ （0%-95%）RH | Y-01-WSDJ52 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
462 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ55 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
463 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ57 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
464 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ61 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
465 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ63 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
466 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ64 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
467 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ41 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
468 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ27 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
469 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ16 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
470 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ67 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
471 | USB型温湿记录仪 | Cos-03 | ±0.2℃±2%RH | （-20-60）℃ 0%RH-95%RH | Y-01-WSDJ68 | JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范
472 | 红油压差计 | M-700PA | / | （-10-600）Pa | Y-01-YCJ01 | JJG172-2011倾斜式微压差计检定规程
473 | 红油压差计 | M-700PA | / | （-10-600）Pa | Y-01-YCJ02 | JJG172-2011倾斜式微压差计检定规程
474 | 红油压差计 | M-700PA | / | （-10-600）Pa | Y-01-YCJ03 | JJG172-2011倾斜式微压差计检定规程
475 | 红油压差计 | M-700PA | / | （-10-600）Pa | Y-01-YCJ04 | JJG172-2011倾斜式微压差计检定规程
476 | 红油压差计 | M-700PA | / | （-10-600）Pa | Y-01-YCJ05 | JJG172-2011倾斜式微压差计检定规程
477 | 红油压差计 | M-700PA | / | （-10-600）Pa | Y-01-YCJ06 | JJG172-2011倾斜式微压差计检定规程
478 | 红油压差计 | M-700PA | / | （-10-600）Pa | Y-01-YCJ07 | JJG172-2011倾斜式微压差计检定规程
479 | 红油压差计 | M-700PA | / | （-10-600）Pa | Y-01-YCJ26 | JJG172-2011倾斜式微压差计检定规程
480 | 红油压差计 | M-700PA | / | （-10-600）Pa | Y-01-YCJ27 | JJG172-2011倾斜式微压差计检定规程
481 | 数字温度计 | T-105 | （±1℃，-10-100℃）（±1.5，100-150℃） | -50℃-300℃ | Y-01-WDJ09 | JJF（川）137-2017数字温度计校准规范
482 | 数字温度计 | T-105 | （±1℃，-10-100℃）（±1.5，100-150℃） | -50℃-300℃ | Y-01-WDJ10 | JJF（川）137-2017数字温度计校准规范
483 | 数字温度计 | T-105 | （±1℃，-10-100℃）（±1.5，100-150℃） | -50℃-300℃ | Y-01-WDJ11 | JJF（川）137-2017数字温度计校准规范
484 | 数字温度计 | T-105 | （±1℃，-10-100℃）（±1.5，100-150℃） | -50℃-300℃ | Y-01-WDJ12 | JJF（川）137-2017数字温度计校准规范
485 | 便携式pH计 | FG2 | 0.01pH | （0.00-14.00）pH | Y-01-pHJ01 | JJG119-2018 实验室pH(酸度计)检定规程
486 | 实验室pH计 | pHSJ-3F | 0.01pH | （-2-20）pH | Y-01-pHJ02 | JJG119-2018实验室pH（酸度计）检定规程
487 | 恒温磁力搅拌器 | MS7-H550-Pro | 精度≤1℃分辨率0.1℃ | （0-100）℃ | Y-01-JBQ01 | 温度（40/70/80）℃
488 | 恒温磁力搅拌器 | MS7-H550-Pro | 精度≤1℃分辨率0.1℃ | （0-100）℃ | Y-01-JBQ02 | 温度（40/70/80）℃
489 | 艾格水分测定仪 | SM-02 | / | 26.4%H2O | Y-04-43 | JJG986-2004木材含水率测量仪检定规程 标准含水率（7.1、15.0、26.0）%H2O，允差±2.0%H2O
490 | 生化培养箱 | LRH-70 | / | 控温范围（0-60）℃ | Y-04-47 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术标准（40±1）℃、（42±1）℃、（45±1）℃、（50±1）℃
491 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-227 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
492 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-234 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
493 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-58 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
494 | 低温培养箱 | LRH-100CL | / | 控温范围（-10-65）℃ | Y-04-253 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术指标（-8±2 ）℃、（-5±2 ）℃，（5±1）℃
495 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-257 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
496 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-258 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
497 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-260 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
498 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-262 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
499 | 磁力搅拌器 | MS7-H550-PRO | / | 搅拌转速:100～1500r/min。控温范围：室温~150℃（500ml 内） | Y-04-263 | 检测技术标准温度（40±2）℃、（75±5）℃
500 | 磁力搅拌器 | MS7-H550-PRO | / | 搅拌转速:100～1500r/min。控温范围：室温~150℃（500ml 内） | Y-04-264 | 检测技术标准温度（40±2）℃、（75±5）℃
501 | 实验室pH计 | PHSJ-3F | / | （0.00-14.00）pH | Y-04-265 | JJG119-2018实验室pH（酸度计）检定规程
502 | 实验室pH计 | PHSJ-3F | / | （0.00-14.00）pH | Y-04-266 | JJG119-2018实验室pH（酸度计）检定规程
503 | 药品阴凉柜 | LC-YG002 | / | 冷藏2℃-8℃，阴凉8-20℃ | Y-04-267 | 检测技术标准（2-8）℃，8-20℃
504 | 电子温度记录仪 | Testo 176 -T4 | 0.1℃ | -200℃-1000℃ | Y-17-8 | JJF1366-2012 温度数据采集仪校准规范
505 | 电子温度记录仪 | Testo 176 -T4 | 0.1℃ | -200℃-1000℃ | Y-17-9 | JJF1366-2012 温度数据采集仪校准规范
506 | 恒温水浴（高低温恒温循环器） | LC-550MX | / | / | Y-17-11 | JJF2019-2022 液体恒温试验设备温度性能测试规范 检测技术标准（20.0±1）℃、（25.0±1）℃
507 | 冷藏展示柜（阴凉柜） | LC-YG002 | / | / | Y-17-12 | 检测技术标准（2-8）℃，（8-20）℃
508 | 附温比重瓶 | 25ml | / | / | JCZX-62 | 比重瓶容量、温度计温度
509 | 附温比重瓶 | 25ml | / | 25ml | JCZX-80 | 比重瓶容量、温度计温度
510 | 玻璃温度计 | （0～100）℃/1℃ | 1℃ | （0～100）℃ | JCZX-87 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
511 | 移液器 | (0.5～5)mL | 0.5ml | (0.5～5)mL | JCZX-185 | JJG646-2006 移液器检定规程
512 | 移液器 | （100-1000）uL | / | （100-1000）uL | JCZX-186 | JJG646-2006 移液器检定规程
513 | 温度记录仪 | RC-4 | / | / | JCZX-187 | JJF1366-2012 温度数据采集仪校准规范
514 | 温度记录仪 | RC-4 | / | / | JCZX-188 | JJF1366-2012 温度数据采集仪校准规范
515 | 温度记录仪 | RC-4 | / | / | JCZX-189 | JJF1366-2012 温度数据采集仪校准规范
516 | 瓶口分液器 | 10ml | / | / | JCZX-388 | JJG646-2006 移液器检定规程（9、10）mL
517 | 隔水式电热恒温培养箱 | HGPF-270 | / | (5-60）℃ | Y-17-23 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术标准（40±1）℃、（42±1）℃、（45±1）℃、（50±1）℃
518 | 双翼跌落试验机 | GB-6002A | / | / | Y-04-45 | 跌落高度900mm、1050mm
519 | 电子天平 | HZ-HG1001N | 0.1g | 1000g | Y-04-216 | JJG1036-2022电子天平检定规程
520 | 低温培养箱 | LRH-100CA | 0.1℃ | -20℃-65℃ | Y-04-269 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术指标 检测技术标准-15℃
521 | 电热恒温培养箱 | DHP-9162B | / | / | Y-04-281 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术标准（45.0±2）℃
522 | 电子天平 | YP502N | 0.01g | 500g | JCZX-118 | JJG1036-2022电子天平检定规程
523 | 霉菌培养箱 | MJ-70-I | 0.1℃ | （0-60）℃ | Y-17-14 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 （22.5±2.5）℃ GB/T 16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 采用沙式培养基配置的培养皿培养温度要求
524 | 洁净取样车 | PQ-600 | / | / | Y-17-27 | JG/T292-2010 洁净工作台 TT/T1539-2017 医用洁净工作台
525 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-225 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
526 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-226 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
527 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-230 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
528 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-231 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
529 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-233 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
530 | 酒精计 | （50-100）% | 1% | （50-100）% | 84 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
531 | 玻璃温度计 | （0～50）℃/0.1℃ | 0.1℃ | （0～50）℃/0.1℃ | 101.2 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
532 | 玻璃温度计 | 0℃~100℃ 1℃ | 1℃ | 0℃~100℃ 1℃ | 123 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
533 | 滴液管 | 200ML | / | 200ML | DY-2 | 容量200ml
534 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-259 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
535 | 移液枪 | (0.5～10)μ L | / | (0.5～10)μ L | Y-04-272 | JJG646-2006 移液器检定规程
536 | 移液枪 | (0.5～10)μ L | / | (0.5～10)μ L | Y-04-273 | JJG646-2006 移液器检定规程
537 | 移液枪 | (5～50)μ L | / | (5～50)μ L | Y-04-274 | JJG646-2006 移液器检定规程
538 | 移液枪 | (5～50)μ L | / | (5～50)μ L | Y-04-275 | JJG646-2006 移液器检定规程
539 | 移液枪 | (10～100)μ L | / | (10～100)μ L | Y-04-276 | JJG646-2006 移液器检定规程
540 | 移液枪 | (100～1000)μ L | / | (100～1000)μ L | Y-04-277 | JJG646-2006 移液器检定规程
541 | 移液枪 | (2～10)mL | / | (2～10)mL | Y-04-278 | JJG646-2006 移液器检定规程
542 | 移液枪 | (2～10)mL | / | (2～10)mL | Y-04-279 | JJG646-2006 移液器检定规程
543 | 罗氏泡沫仪 | （ 0～700） mm | / | （ 0～700） mm | Y-04-280 | 长度（ 0～700） mm
544 | 酒精计 | (50-100）% | / | (50-100）% | JCZX-54 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
545 | 密度计 | （0.8-0.9）g/cm3 | 0.001 | （0.8-0.9）g/cm3 | JCZX-55 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
546 | 石油密度计 | 0.950-1.000 | 0.001 | 0.950-1.000 | JCZX-60 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
547 | 玻璃温度计 | （0～100）℃/1℃ | 1℃ | （0～100）℃ | JCZX-85 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
548 | 玻璃温度计 | （0～100）℃/1℃ | 1℃ | （0～100）℃ | JCZX-86 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
549 | 酒精计 | (50-100）% | / | (50-100）% | JCZX-115 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
550 | 留点温度计 | 0℃-150℃/1℃ | / | 0℃-150℃/1℃ | JCZX-190 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
551 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | JCZX-418 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
552 | 移液器 | （1000～5000）μL | / | （1000～5000）μL | JCZX-419 | JJG646-2006 移液器检定规程
553 | 密度杯 | 50mL | / | 50mL | JCZX-289 | 体积
554 | 附温比重瓶 | 25ml | / | 25ml | JCZX-478 | 比重瓶容量、温度计温度
555 | 附温比重瓶 | 25ml | / | 25ml | JCZX-479 | 比重瓶容量、温度计温度
556 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-235 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
557 | 减压阀 | （0～1.6）MPa/0.05MPa；（0～25）MPa/1MPa | / | （0～1.6）MPa/0.05MPa；（0～25）MPa/1MPa | JCZX-421 | JJF1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范
558 | 减压阀 | （0～1.6）MPa/0.05MPa；（0～25）MPa/1MPa | / | （0～1.6）MPa/0.05MPa；（0～25）MPa/1MPa | JCZX-422 | JJF1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范
559 | 减压阀 | （0～1.6）MPa/0.05MPa；（0～25）MPa/1MPa | / | （0～1.6）MPa/0.05MPa；（0～25）MPa/1MPa | JCZX-423 | JJF1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范
560 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-64 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
561 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-68 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
562 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-70 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
563 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-72 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
564 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-75 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
565 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-76 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
566 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-77 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
567 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-78 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
568 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-79 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
569 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-95 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
570 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-96 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
571 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-97 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
572 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-100 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
573 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-101 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
574 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-102 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
575 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-103 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
576 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-105 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
577 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-107 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
578 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-109 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
579 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-110 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
580 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-111 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
581 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-113 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
582 | 比色管 | 50mL | 0.1ml | 50ml | JCZX-114 | JJG10-2005《专用玻璃量器检定规程》
583 | 容量瓶 | 10ml | / | 5ml | Y-04-173 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
584 | 滴定管 | 50mL | / | 50mL | JCZX-193 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
585 | 压力表 | Y－100/(-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-144 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表》国家计量检定规程
586 | 压力表 | Y－100/(-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-046 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表》国家计量检定规程
587 | 压力表压力变送器 | (-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-155 | JJG882-2019《压力变送器检定规程》
588 | 压力表 | Y－60/(-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-155 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表》检定规程
589 | 压力表压力变送器 | (-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-153 | JJG882-2019《压力变送器检定规程》
590 | 压力表 | Y－100/(-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-153 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程
591 | 压力表 | Y－100/(-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-154 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表》国家计量检定规程
592 | 压力表压力变送器 | (-1-3)bar | / | （-1-3）bar | Y-01-154 | JJG882-2019《压力变送器检定规程》
593 | 低温生化培养箱 | HPX-L300 | 1℃ | (-10—65)℃ | Y-03-017 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 温度：（5±1）℃、（40±1）℃、（45±1）℃
594 | 低温生化培养箱 | HPX-L300 | 1℃ | (-10—65)℃ | Y-03-018 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 温度：（5±1）℃、（40±1）℃、（45±1）℃
595 | 非标定制型恒温恒湿精密空调（内机） | HMS-05B | 1℃ 5%RH | 温度：(18-30)℃ 相对湿度：(50-70)% | Y-03-019 | 温度：（20±1）℃ 湿度：（50±5）%
596 | 台式高速离心机 | TG16 | 30 | 转速（1000-11000） | Y-03-025 | JJF2004-2022医用离心机校准规范 转速：4000转、8000转
597 | 余氯测试仪 | DR300 | / | / | Y-01-YL01 | JJF1609-2017余氯测试仪校准规范
598 | 温度传感器 | CLD18-1014/0 | ±1℃ | （-50-150）℃ | Y-01-WZC13 | 温度110℃
599 | 温度传感器 | CLD18-1014/0 | ±1℃ | （-50-150）℃ | Y-01-WZC14 | 温度110℃
600 | 温度传感器 | CLD18-1014/0 | ±1℃ | （-50-150）℃ | Y-01-WZC15 | 温度80℃
601 | 电子台秤 | ACS-JS | 0.1g | 5kg | CCB-TC-08 | JJG539-2016数字指示称检定规程
602 | 电子台秤 | TCS-30 | 1g | 30KG | CCB-TC-09 | JJG539-2016数字指示称检定规程
603 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-5 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
604 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-22 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
605 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-23 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
606 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-11 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
607 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-31 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
608 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-09 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
609 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-01 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
610 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-12 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
611 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-14 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
612 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-15 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
613 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-225 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
614 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-06 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
615 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-03 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
616 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-16 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
617 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-17 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
618 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-18 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
619 | 药品阴凉柜 | GR417 | \ | \ | CCB-YLG-01 | 温度（4-8）℃
620 | 药品阴凉柜 | LC-YG002 | \ | \ | CCB-YLG-02 | 温度（2-8）℃
621 | 电导率仪 | TM46 | 0.01 | （0.05-20）us/cm | Y-01-DDL01 | JJF(湘）09-2018 纯水/超纯水系统监测仪表（电导率）校准规范
622 | 电导率仪 | TM46 | 0.01 | （0.05-20）us/cm | Y-01-DDL02 | JJF(湘）09-2018 纯水/超纯水系统监测仪表（电导率）校准规范
623 | 电导率仪 | TM46 | 0.01 | （0.05-20）us/cm | Y-01-DDL03 | JJF(湘）09-2018 纯水/超纯水系统监测仪表（电导率）校准规范
624 | 酒精计 | / | ±1 | 50-100 | Y-01-JJJ03 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
625 | 酒精计 | / | ±1 | 50-100 | Y-01-JJJ04 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
626 | 酒精计 | / | ±1 | 50-100 | Y-01-JJJ01 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
627 | 酒精计 | / | ±1 | 50-100 | Y-01-JJJ02 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程
628 | 冰箱温度计 | C601 | ±1℃ | -10℃-50℃ | Y-01-WDJ04 | JJG（粤）073-2023 冰箱温度计坚定规程
629 | 数字温度计 | T-115 | 0.1℃ | -50℃-330℃ | Y-01-WDJ05 | JJF（川）137-2017数字温度计校准规范
630 | 数字温度计 | T-115 | 0.1℃ | -50℃-330℃ | Y-01-WDJ06 | JJF（川）137-2017数字温度计校准规范
631 | 数字温度计 | T-115 | 0.1℃ | -50℃-330℃ | Y-01-WDJ07 | JJF（川）137-2017数字温度计校准规范
632 | 数字温度计 | T-115 | 0.1℃ | -50℃-330℃ | Y-01-WDJ08 | JJF（川）137-2017数字温度计校准规范
633 | 臭氧测试仪 | GT903-O3-GL | 0.01PPM | （0-100）PPM | Y-01-CYY01 | JJG1077-2012 臭氧气体分析仪检 定规程
634 | 电子地磅 | TCS-1000 | 500g | （10-1000）kg | Y-01-C12 | JJG539-2016数字指示称检定规程
635 | 电子叉车称 | XK3190-A23 | 0.5Kg | （0-2000）Kg | Y-01-C91 | JJG539-2016数字指示称检定规程（校准称重600kg、300kg)
636 | 砝码 | 500g | M1 | / | Y-01-FM10 | JJG99-2022砝码检定规程
637 | 砝码 | 2kg | M1 | / | Y-01-FM11 | JJG99-2022砝码检定规程
638 | 砝码 | 5kg | M1 | / | Y-01-FM12 | JJG99-2022砝码检定规程
639 | 砝码 | 200g | F1 | / | Y-01-FM14 | JJG99-2022砝码检定规程
640 | 砝码 | 200g | F1 | / | Y-01-FM15 | JJG99-2022砝码检定规程
641 | 砝码 | 200g | F1 | / | Y-01-FM16 | JJG99-2022砝码检定规程
642 | 耐压实验仪 | GBN200Z | 0.01N | （0-2000）N | Y-01-NY01 | JJG139-2014拉力、压力和万能试验机检定规程
643 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9070B | / | 室温+10℃-300℃ | Y-04-38 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术标准（100±2）℃、（103±2）℃（105±1）℃、（135±2）℃、（120±2）℃、（150±2）℃、（149±2）℃
644 | 千分尺 | 0-25mm，0.01mm | 0.01mm | 0-25mm | Y-04-72 | JJG21-2008千分尺检定规程
645 | 风速仪 | 923 | 0.01 m/s, 1 fpm | 0.20 m/s - 20.00 m/s, 40 fpm - 3940 fpm | Y-04-208 | JJF1939-2021热式风速仪校准规范
646 | 电子天平 | HZ-HG1002N | 0.01g | 1000g | Y-04-218 | JJG1036-2022电子天平检定规程
647 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-74 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
648 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-76 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
649 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-77 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
650 | 电热恒温水浴锅 | HWS-26 | / | / | Y-04-240 | JJF1030-2010恒温槽技术性能测试规范 检测技术标准（45±1）℃
651 | 瓶口分液器 | Dispensette S Organic | / | 1-10ml | Y-04-268 | JJG646-2006 移液器检定规程（1、5、10）mL
652 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9420A | 0.1℃ | RT+10℃-250℃ | Y-17-6 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 检测技术指标（42±1）℃（48±1）℃（60±2℃）
653 | 旋转粘度计 | DV2TRVTJO | / | / | Y-17-10 | JJG1002-2005旋转粘度计检定规程
654 | 电位滴定仪 | T5 | / | / | Y-17-13 | JJG814-2015自动电位滴定仪检定规程
655 | 数显千分尺 | （0-25）mm | 0.001mm | （0-25）mm | JCZX-119 | JJG30-2012通用卡尺检定规程
656 | GSP温湿度记录仪 | GSP-8A | 测温精度：±0.3℃（-20-40）℃，其他温度±0.5℃ 测湿精度：±3%RH（25℃），其他温度下±5%RH | 测温范围：内置传感器（-20-60）℃，外置探头（-40-85）℃ 测湿范围：（1-99）%RH | JCZX-120 | JJF1076-2020 数字式温湿度计校准规范
657 | 超声波清洗机 | KQ-300GDV | / | / | Y-17-16 | 温度（80±1）℃
658 | 密封性测试仪 | MFY-05S | / | / | Y-17-17 | 密封性（压力校准）、计时准确时间校准
659 | 高速台式冷冻离心机 | H1750R | / | / | Y-17-18 | JJF2004-2022医用离心机校准规范 转速（10000±10）r/min、（15000±10）r/min、（2000±10）r/min，温度（20±1）℃
660 | 紫外可见分光光度计 | T700A | 波长准确度（波长示值误差）：±0.3nm。 波长重复性：≤0.1nm。 透射比示值误差：≤±0.3%。 透射比重复性（光度重复性）：≤0.1%。 杂散光：≤0.03%（220nm、360nm、420nm）。 基线平直度：≤±0.001Abs。 仪器噪声：≤0.1% 仪器漂移：≤0.1% | 波长范围：190～1100nm。 光谱带宽：2.0nm。 | Y-17-19 | JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程
661 | 全自动高压灭菌器 | YXQ-100A | / | 容积100L，最高温度135℃ | Y-17-20 | 检测技术标准121℃、压力
662 | 量筒（塑料） | 100ml | / | 100ml | JCZX-281 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
663 | 量筒（塑料） | 100ml | / | 100ml | JCZX-282 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
664 | 定量液体分装仪（蠕动泵） | GH-DLR01 | / | / | Y-17-30 | JJF（闽）1115-2020 蠕动泵校准规范
665 | 霉菌培养箱 | BMJ-250C | / | / | Y-17-31 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范
666 | 液相色谱仪 | 1260 | / | / | Y-17-29 | JJG705-2014液相色谱仪检定规程
667 | 酸式滴定管 | 25mL | / | 25mL | JCZX-245 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
668 | 酸式滴定管 | 25mL | / | 25mL | JCZX-246 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
669 | 酸式滴定管 | 50mL | / | 50mL | JCZX-247 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
670 | 酸式滴定管 | 50mL | / | 50mL | JCZX-248 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
671 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-249 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
672 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-250 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
673 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-251 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
674 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-252 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
675 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-253 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
676 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-254 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
677 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-255 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
678 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-256 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
679 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-257 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
680 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-258 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
681 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-259 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
682 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-260 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
683 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-261 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
684 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-262 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
685 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-263 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
686 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-264 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
687 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-265 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
688 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-266 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
689 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-267 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
690 | 刻度移液管 | 10mL | / | 10mL | JCZX-268 | JJG196-2008 常用玻璃量器检定规程
691 | 量筒 | 100mL | / | 100mL | JCZX-284 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
692 | 量筒 | 500mL | / | 500mL | JCZX-285 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程
693 | 电子计数秤 | ACS-JS-30 | 0.1g | 30KG | CCB-TC-11 | JJG539-2016数字指示称检定规程
694 | 电子计数秤 | ACS-JS-30 | 0.1g | 30KG | CCB-TC-12 | JJG539-2016数字指示称检定规程
695 | 电子计数秤 | ACS-JS-30 | 0.1g | 30KG | CCB-TC-13 | JJG539-2016数字指示称检定规程
696 | 电子计数秤 | ACS-JS-30 | 0.1g | 30KG | CCB-TC-14 | JJG539-2016数字指示称检定规程
697 | 电子计数秤 | ACS-JS-30 | 0.1g | 30KG | CCB-TC-15 | JJG539-2016数字指示称检定规程
698 | 电子计重台秤 | TCS-300 | \ | 300KG | CCB-TC-16 | JJG539-2016数字指示称检定规程
699 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-29 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
700 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-37 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
701 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-38 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
702 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-35 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
703 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-20 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
704 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-33 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
705 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-25 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
706 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-36 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
707 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-31 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
708 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-39 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
709 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-32 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
710 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-28 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
711 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-34 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
712 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-40 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
713 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-21 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
714 | 温湿度计 | STH130 | \ | \ | CCB-WSD-30 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
715 | 电热恒温培养箱 | BPX-162 | 0.5℃ | (-5—65)℃ | Y-03-015 | 温度：（45±1）℃、（50±1）℃
716 | 医用低温冰箱 | DW-YL270 | 0.5 | (-10℃ —25)℃ | Y-03-016 | 温度：（-10±1）℃
717 | 氙灯耐候试验箱 | TL-SD-350 | 0.5℃ 0.1w/㎡ | 温度：(10-80)℃ 辐照度：（50-1120）w/㎡ | Y-03-020 | 温度：（38±1）℃，
718 | 高低温交变湿热试验箱 | GDJW-500A | 0.5℃ | (-20—150)℃ | Y-03-021 | 温度：（-15±1）℃、（45±1）℃
719 | 药品冷藏箱 | HYC-310S | 0.5℃ | (2—8)℃ | Y-03-023 | 温度：（5±3）℃
720 | 台式pH测量仪 | SD20 | 0.01 | 1—14 | Y-03-024 | pH：1—14
721 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 0.1℃ | 灭菌温度105℃-126℃ | Y-04-206 | 检测技术标准115℃、121℃、压力
722 | 不锈钢温湿度计 | STH130 | 1℃，2%RH | （-30-50）℃，±1℃ （20-100）%RH，±5%RH | Y-04-75 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程
723 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | / | / | Y-04-242 | JJF1159-2006四级杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 检出限ng/L：Be≤30、In≤10、Bi≤10 灵敏度Mcps/ppm：Be≥5、In≥30、Bi≥20 短期稳定性：≤3.0% 长期稳定性：≤5.0%
724 | 数字密度计 | DMA4101 | 0.0001g/cm³；温度：0.03℃ | 0-3g/cm³；温度：0-100℃ | Y-17-4 | JJG1058-2010 实验室振动式液体密度仪检定规程
725 | 移液器 | （100～1000）μL | / | （100～1000）μL | JCZX-274 | JJG646-2006 移液器检定规程
以上725项中具备CNAS认可能力共 项